FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 					Załącznik nr 2

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM ZP 5/22

Pakiet  nr 1 - Drobny sprzęt  laboratoryjny

| LP | NAZWA | Średnie zużycie na 24 m-ce (szt) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki o poj 4 ml (12x75) okrągłodenne z PS | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Korki do probówek o poj 4 ml (12x75) z poz 1 | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania moczu, stożkowe, z podziałką, z PS, bez korka | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki laboratoryjne o poj całkowitej 60 ml z podziałką, zakręcone, na płyny ustrojowe | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki laboratoryjne o poj całkowitej 60 ml z podziałką i zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne, na płyny ustrojowe | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki o poj 30 ml z łopatką do pobierania próbki kału, zakręcone | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacze nożykowe, jednorazowe, automatyczne, sterylne o głębokości nacięcia 2 mm | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm, z ciętymi krawędziami, gładkie | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml stożkowe, z wieczkiem | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki typu Eppendorf do pipety zmiennopojemnościowej 1000-5000l | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych o pojemności do 1000 l | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych o pojemności do 200 l | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagania:

1) Pojemniki z pozycji 4 i 5 posiadają nakrętki w odmiennych kolorach.

2) Każde opakowanie produktu dostarczone do Laboratorium posiada etykietę zawierającą:  nazwę produktu, nazwę producenta, wielkość opakowania, numer serii oraz termin ważności.

Pakiet nr 2 - Oryginalne odczynniki do obsługi i kontroli analizatora hematologicznego BC5300 f-y Mindray

| LP | NAZWA/jednostka | Średnie zużycie na 24 m-ce | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diluent - 20 litrów | 30 op |  |  |  |  |  |
|  | Lizat LEO(I) – 1000 ml | 20 op |  |  |  |  |  |
|  | Lizat LEO(II) - 200 ml | 16 op |  |  |  |  |  |
|  | Lizat LH - 500 ml | 14 op |  |  |  |  |  |
|  | Cleanser – 1000 ml | 16 op |  |  |  |  |  |
|  | Probe Cleanser – 17 ml | 14 op |  |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna normalna – fiolka 3 ml | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna patologiczna niska – fiolka 3 ml | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna patologiczna wysoka–fiolka 3ml | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracje zgodności CE (kopia potwierdzona z oryginałem)

2) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu poprawnej pracy analizatora BC5300 Minday oraz uzyskaniu poprawnych wyników badań

kontrolnych podczas pracy przy użyciu oferowanych odczynników

3) Potwierdzenie oryginalnego pochodzenia odczynników i krwi kontrolnej

4) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wymagania:

1) Dostawca zapewni  udział w internetowym systemie kontroli jakości prowadzonym przez firmę STANDLAB dla parametrów

hematologicznych.

Pakiet nr 3 - Odczynniki do analizatora elektrolitów EASY LYTE Na/K/Li

| LP | NAZWA | Średnie zużycie na 24 m-ce | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw płynów uzdatniających 800 ml | 4 op |  |  |  |  |  |
|  | Płyn odbiałczający | 3 op |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór do elektrody referencyjnej | 2 op |  |  |  |  |  |
|  | Membrana | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk próbki + wężyk pompki (komplet) | 2 kmpl |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kontroli dla sodu i potasu na poziomie normalnym i patologicznym, min. 8 ml każda butelka | 5 kmpl |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu autoryzowanego serwisu do analizatora  EASY LYTE Na/K/Li.

2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wymagania:

1) Dostawca zapewni  udział w internetowym systemie kontroli jakości prowadzonym przez firmę STANDLAB dla parametrów: sód i potas.

Pakiet nr 4 - Odczynniki do analityki ogólnej

| LP | NAZWA | Wielkość opakowania | Średnie zużycie na 24 m-ce (w opakow) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barwnik Giemsy | 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik May –Grunwalda | 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Lugola | 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Olejek immersyjny | 50 ml | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szybki test kasetkowy do wykrywania cyst lamblii w kale | 20szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna zewnętrzna dla testu kasetkowego G. lamblia w kale | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania Rotawirusa i Adenowirusa w kale | 20 testów | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna zewnętrzna dla testu kasetkowego Rotawirus w kale | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna zewnętrzna dla testu kasetkowego Adenowirus w kale | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szybki test kasetkowy do wykrywania Norowirusa w kale | 20 testów | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pozytywna zewnętrzna dla testu kasetkowego Norowirus w kale | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Paski do moczu 2-parametr: glukoza i ketony | 100 szt | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga:

Dla pozycji nr 6, 8 i 11 podano przybliżoną wielkość opakowania - 20 szt. Jeżeli oferta zawiera odmienne konfekcjonowanie to należy to uwzględnić w tabeli.

Wymagane dokumenty :

1) Metryki i instrukcje dla oferowanych odczynników w języku polskim dla wszystkich pozycji z tabeli

2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

3) Deklaracje zgodności CE (kopia potwierdzona z oryginałem)

Wymagania:

1. Dla testów z pozycji  8 i 11: otwarcie opakowania zbiorczego nie ma wpływu na termin ważności zestawu.

2. Kontrole pozytywne zewnętrzne z pozycji 7, 9, 10 i 12 stanowią odrębny produkt.

Pakiet 5 - Odczynniki do chemii klinicznej przystosowane do pracy na analizatorze A15 (BioSystems)

| LP | NAZWA | Wielkość butelki/ zestawu w ml | Ilość butelek/zestawów | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aminotransferaza alaninowa | 50 | 8 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda kinetyczna wg IFCC |
|  | Aminotransferaza asparaginianowa | 50 | 8 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda kinetyczna wg IFCC |
|  | Bilirubina całkowita | 4 x 50 | 4 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda kolorymetryczna |
|  | BUN | 4 x 50 | 4 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda kolorymetryczna z ureazą i GLDH |
|  | Glukoza oksy | 50 | 6 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda kolorymetryczna z oksydazą |
|  | Kreatynina | 4 x 50 | 3 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda kinetyczna z kwasem pikrynowym |
|  | Kwas moczowy | 50 | 6 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda z urykazą |
|  | Żelazo | 5 x 50 | 10 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły. Metoda kolorymetryczna z ferrozyną |
|  | Kalibrator biochemiczny ludzki | 5 | 10 |  |  |  |  |  | Zdeklarowany dla wszystkich pozycji od 1 do 8 |
|  | Surowica kontrolna biochemiczna ludzka normalna | 5 x 5 | 4 |  |  |  |  |  | Zdeklarowana dla wszystkich pozycji od 1 do 8 |
|  | Surowica kontrolna biochemiczna ludzka patologiczna | 5 x 5 | 4 |  |  |  |  |  | Zdeklarowana dla wszystkich pozycji od 1 do 8 |
|  | ASO | 50 | 15 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda ilościowa turbidymetryczna |
|  | Standard ASO | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | 200 | 20 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda ilościowa turbidymetryczna |
|  | Standard CRP | 1 | 10 |  |  |  |  |  | - |
|  | Kontrola dla ASO i CRP poziom niski | 3 x 1 | 10 |  |  |  |  |  | - |
|  | Kontrola dla ASO i CRP poziom wysoki | 3 x 1 | 10 |  |  |  |  |  | - |
|  | IgG | 250 | 14 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda ilościowa turbidymetryczna, jednoodczynnikowa |
|  | IgA | 250 | 14 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda ilościowa turbidymetryczna jednoodczynnikowa |
|  | IgM | 250 | 11 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły Metoda ilościowa turbidymetryczna jednoodczynnikowa |
|  | Kalibrator proteinowy do poz 18, 19 i 20 | 5 x 1 | 5 |  |  |  |  |  | Odczynnik ciekły na 5 poziomach |
|  | Surowica kontrolna dla IgG, IgA, IgM poziom I | 3 x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowica kontrolna dla IgG, IgA, IgM poziom II | 3 x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotory | --- | 360 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda destylowana | 5000 | 42 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrat płynu myjącego | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrat płynu systemowego | 1000 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki na odczynniki 20 ml | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki na odczynniki 50 ml | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | x |  | x |  |

Wymagane dokumenty:

1) Instrukcje i metryki dla wszystkich odczynników w języku polskim

2) Ulotki z wartościami i metodykami  dla wszystkich materiałów kalibracyjnych i kontrolnych

3) Deklaracje zgodności CE (kopia potwierdzona z oryginałem)

4) Autoryzowane aplikacje w postaci pliku do zaimportowania do analizatora A15 BioSystems

5) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

6) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu poprawnej pracy analizatora A15 BioSystems oraz uzyskaniu poprawnych wyników badań kontrolnych podczas pracy analizatora

Wymagania graniczne:

1) Wszystkie odczynniki ciekłe i kalibratory posiadają co najmniej 9-cio miesięczną ważność po otwarciu opakowania

2) Kalibrator biochemiczny posiada zgodność wartości kalibracyjnych z metodykami dla w/w parametrów

3) Surowice kontrolne posiadają wartości nominalne zgodne z  metodykami dla w/w parametrów

4) Wszystkie odczynniki są oryginalne

5) Dostawca zapewni nieodpłatny udział w internetowym systemie kontroli jakości prowadzonym przez firmę STANDLAB dla wszystkich parametrów chemii klinicznej.

Pakiet nr 6 - Sprzęt do pobierania krwi w systemie zamkniętym

| LP | NAZWA | Średnie zużycie na 24 m-ce (szt) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z aktywatorem krzepnięcia 2 – 3 ml, średnica 11-12 mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z aktywatorem krzepnięcia 1 – 1,5 ml, średnica 8 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z aktywatorem krzepnięcia 4 – 5 ml, średnica 13 mm | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówko-strzykawka do morfologii z K3EDTA 1 – 2 ml, średnica 11-12 mm | 6500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówko-strzykawka do układu krzepnięcia z cytrynianem sodu 1 – 2 ml, średnica 13 mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówko-strzykawka do glukozy z fluorkiem 1 – 1,5 ml, średnica 8 mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówko-strzykawka do OB na 2 ml | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurki do OB ze skalą | 5000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówko-strzykawka do pseudotrombocytopenii indukowanej EDTA z jonami magnezu 2 – 3 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła motylkowa do pobierania krwi w systemie zamkniętym 0,8 i 0,9 długość drenu do 80 mm | 8000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik z zakończeniem typu Luer do posiewu krwi | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikroprobówka z kapilarą do morfologii z EDTA na 200 l krwi | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagania:

1.W pozycjach od 1-11 przedmiotem zamówienia jest zamknięty system pobierania krwi. Ze względu na specyfikę przedmiotu

zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta.

W przypadku gdyby jednak elementy systemu pochodziły od kilku producentów, zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie

oświadczeń producentów elementów systemu o ich kompatybilności.

2. Probówko-strzykawki posiadają wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków.

3. Połączenie igły z probówką gwarantuje stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na igle i wypustek na korku probówki.

4. Możliwość pobrania 2 metodami (aspiracja i próżnia).

5. Wszystkie probówki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego.

Pakiet nr 7 - Paski 10-parametrowe do analizy moczu i kontrole dla czytnika UROMETER 120 f-y STANDARD DIAGNOSTICS

| LP | NAZWA | Średnie zużycie na 24 m-ce | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do analizy moczu | 20 x 100szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrole pasków do moczu na dwóch poziomach | 5 x (25 + 25 szt) |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane dokumenty :

1) Metryki, instrukcje dla oferowanych odczynników w języku polskim.

2) Deklaracje zgodności CE (kopia potwierdzona z oryginałem)

3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wymagania:

1) Paski i kontrole pochodzą od producenta aparatu.

Pakiet nr 8 - Dzierżawa automatycznego analizatora testów ELISA i CLIA  wraz z dostawą odczynników

Zadanie nr 1A – Odczynniki

| LP | NAZWA | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 24 m-ce | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycoplasma pneumoniae IgG ELISA | 96 celek | 44 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA | 96 celek | 44 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bordetella pertussis IgG ELISA | 96 celek | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bordetella pertussis IgA ELISA | 96 celek | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chlamydia pneumoniae IgG ELISA | 96 celek | 44 |  |  |  |  |  |
| 6 | Chlamydia pneumoniae IgM ELISA | 96 celek | 44 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ascaris lumbricoides IgG ELISA | 96 celek | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mycoplasma pneumoniae IgG CLIA | 24 testy | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mycoplasma pneumoniae IgM CLIA | 24 testy | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Chlamydia pneumoniae IgG CLIA | 24 testy | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Chlamydia pneumoniae IgM CLIA | 24 testy | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Witamina D | 24 testy | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  | X |

Zadanie nr 1B – dzierżawa analizatora na 24 miesiące

| DZIERŻAWA ANALIZATORA | Czynsz dzierżawny za 1 m-c | Wartość netto za 24 m-ce | VAT % | Wartość brutto za 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry techniczne analizatora:

- analizator fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do pracy bez dodatkowych kosztów, wyposażony w komputer zewnętrzny oraz zasilacz UPS

- w pełni automatyczny: wykonuje dozowanie, wstępne rozcieńczanie próbek jeżeli wymaga tego procedura badania, inkubacje,

wytrząsanie, płukanie i odczyt z analizą wyniku

- wykonuje oznaczenia na płytkach 96-dołkowych lub w formie monotestów CLIA

- posiada możliwość wykonywania jednoczasowo minimum 2 płytek ELISA lub 24 monotestów

-  wymaga załadowania tylko takiej ilości celek jaka wynika z sumy próbek badanych i próbek kontrolnych koniecznych do wykonania danego

cyklu

- może wykonać jednocześnie co najmniej cztery różne testy (procedury)

- precyzja systemu dozującego nie większa niż 3% dla 1 mikrolitra

- inkubator zapewnia równomierne ogrzewanie wszystkich celek w każdym punkcie płytki

- posiada wytrzasarkę orbitalną

- posiada oprogramowanie potrzebne do oznaczania testów ELISA oraz monotestów określonych jakościowo w tabeli, opracowania wyników oraz ich wydruku

- posiada możliwość współpracy z dowolnym laboratoryjnym systemem informatycznym

- monotesty zawierają wszystkie niezbędne skłądowe reakcji

- rozpoznanie próbek pacjenta za pomocą skanowania kodów kreskowych

Warunki:

1) Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie instalację analizatora oraz pełne szkolenie personelu z obsługi analizatora.

2) Wykonawca dostarczy nieodpłatnie  protokoły transmisji i wszystkie dane niezbędne do połączenia z laboratoryjnym systemem

informatycznym na żądanie administratora systemu.

3) Wszystkie odczynniki muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy w dniu otrzymania towaru.

4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów technicznych i części eksploatacyjnych (zużywalne materiały) na okres trwania

umowy.

5) Koszt całkowity pakietu zawiera wszystkie odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia analizy

Wymagane dokumenty :

1) Metryki i instrukcje dla oferowanych odczynników w języku polskim

2) Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna analizatora w języku polskim

3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

4) Deklaracje zgodności CE (kopia potwierdzona z oryginałem)